## Р потр.Сев.зоны
Time intervals | MAX_SUMMER | MAX_WINTER | MAX_OFF_SEASON | MIN_SUMMER | MIN_WINTER | MIN_OFF_SEASON | AVG_SUMMER | AVG_WINTER | AVG_OFF_SEASON
0 | 7279 | 9329 | 9091 | 6651 | 8737 | 6891 | 7045 | 8520 | 7582.6667
1 | 7127 | 9141 | 8779 | 6398 | 8718 | 6653 | 6816.3333 | 8286 | 7376
2 | 6971 | 9072 | 8637 | 6123 | 8485 | 6490 | 6597.6667 | 8148.5 | 7261.6667
3 | 6832 | 8797 | 8627 | 6120 | 8414 | 6356 | 6629.3333 | 8163 | 7178.3333
4 | 6915 | 9023 | 8755 | 6028 | 8182 | 6337 | 6558.6667 | 8201 | 7167.6667
5 | 6897 | 8978 | 8745 | 6059 | 0 | 6301 | 6482.6667 | 8167.5 | 7219
6 | 6926 | 8996 | 8791 | 6198 | 8245 | 6237 | 6474.3333 | 8324 | 7241.6667
7 | 6940 | 9218 | 9035 | 6139 | 8152 | 6223 | 6471.6667 | 8486 | 7334.3333
8 | 7143 | 9667 | 9384 | 6338 | 8261 | 6397 | 6614.3333 | 8754 | 7449
9 | 7307 | 9781 | 9600 | 6676 | 8248 | 6647 | 6855 | 8998 | 7684.6667
10 | 7498 | 9948 | 9604 | 6832 | 8491 | 6757 | 6987.3333 | 9112 | 7748
11 | 7355 | 9874 | 9723 | 6845 | 8535 | 6882 | 7157.3333 | 9139 | 7719.3333
12 | 7424 | 9718 | 9499 | 6813 | 8612 | 6879 | 7061.3333 | 9047 | 7709
13 | 7456 | 9499 | 9130 | 6860 | 8369 | 6831 | 7101 | 8859 | 7608
14 | 7372 | 9537 | 9153 | 6836 | 8411 | 6927 | 7125.6667 | 8770 | 7568.3333
15 | 7479 | 9523 | 9178 | 6828 | 8232 | 6932 | 7125.3333 | 8747 | 7570.6667
16 | 7524 | 9488 | 9150 | 6791 | 8304 | 6948 | 7169.6667 | 8715.5 | 7599.6667
17 | 7552 | 9589 | 9335 | 6820 | 0 | 6960 | 7212 | 8851 | 7725.3333
18 | 7487 | 9852 | 9618 | 6840 | 8632 | 6937 | 7250.3333 | 9093 | 7737
19 | 7597 | 9783 | 9734 | 6768 | 8732 | 6989 | 7210.3333 | 9093 | 7788
20 | 7640 | 9731 | 9548 | 6819 | 8708 | 6940 | 7259 | 9084.5 | 7875.3333
21 | 7898 | 9734 | 9569 | 6924 | 8721 | 7157 | 7174.6667 | 9064.5 | 8059.3333
22 | 7832 | 9617 | 9469 | 7019 | 8854 | 7154 | 7352 | 9173 | 8000.3333
23 | 7607 | 9398 | 9406 | 6891 | 8580 | 7000 | 7239 | 8856 | 7793.3333

## Р потр.Юж.зоны
Time intervals | MAX_SUMMER | MAX_WINTER | MAX_OFF_SEASON | MIN_SUMMER | MIN_WINTER | MIN_OFF_SEASON | AVG_SUMMER | AVG_WINTER | AVG_OFF_SEASON
0 | 2837 | 3340 | 3206 | 2152 | 3047 | 2108 | 2230.3333 | 2962.3333 | 2491
1 | 2839 | 3087 | 2974 | 1947 | 2894 | 1942 | 2048 | 2763 | 2235
2 | 2906 | 2981 | 2769 | 1818 | 2694 | 1706 | 1974 | 2610.3333 | 2204
3 | 2849 | 2912 | 2819 | 1865 | 2652 | 1764 | 1917.3333 | 2610.3333 | 2114.5
4 | 2869 | 2976 | 2809 | 1804 | 2527 | 1903 | 1897.3333 | 2553.3333 | 2180
5 | 2856 | 2925 | 2831 | 1702 | 0 | 1783 | 1879.3333 | 2550 | 2164.5
6 | 2902 | 3047 | 2830 | 1702 | 2391 | 1694 | 1878 | 2597.6667 | 2184
7 | 2914 | 3190 | 3027 | 1716 | 2431 | 1650 | 1943.6667 | 2709.3333 | 2201
8 | 2990 | 3519 | 3299 | 1706 | 2503 | 1544 | 2135.3333 | 2830 | 2290
9 | 2991 | 3812 | 3515 | 1811 | 2413 | 1752 | 2355.3333 | 3001.6667 | 2376.5
10 | 2913 | 3880 | 3758 | 1945 | 2560 | 1751 | 2414 | 3119 | 2459.5
11 | 2759 | 3874 | 3656 | 2120 | 2655 | 1771 | 2510.3333 | 3138.3333 | 2497.5
12 | 2812 | 3924 | 3685 | 2177 | 2715 | 1854 | 2534.6667 | 2987 | 2473
13 | 2813 | 3762 | 3537 | 2141 | 2685 | 1874 | 2516 | 3049.6667 | 2394
14 | 2884 | 3822 | 3532 | 2155 | 2725 | 1879 | 2522.3333 | 3058.6667 | 2423.5
15 | 2920 | 3790 | 3495 | 1716 | 2682 | 1920 | 2546.3333 | 3062.3333 | 2426.5
16 | 2854 | 3834 | 3430 | 2139 | 2743 | 1897 | 2639 | 3043.6667 | 2442
17 | 2911 | 3841 | 3510 | 2201 | 0 | 2014 | 2604.3333 | 3159.6667 | 2460
18 | 2891 | 3863 | 3738 | 2275 | 2961 | 2013 | 2568.3333 | 3407 | 1232.5
19 | 2774 | 3920 | 3826 | 2271 | 3108 | 2170 | 2553.6667 | 3456 | 2724.5
20 | 2737 | 3882 | 3846 | 2279 | 3076 | 2380 | 2723 | 3452.6667 | 2830
21 | 2978 | 3845 | 3726 | 2352 | 3082 | 2385 | 2784 | 3358 | 2923.5
22 | 2971 | 3728 | 3604 | 2549 | 2980 | 2374 | 2700 | 3268.3333 | 2830
23 | 2859 | 3589 | 3363 | 2377 | 2876 | 2405 | 2503.6667 | 3081.3333 | 2666.5

## Р потр.Зап.зоны
Time intervals | MAX_SUMMER | MAX_WINTER | MAX_OFF_SEASON | MIN_SUMMER | MIN_WINTER | MIN_OFF_SEASON | AVG_SUMMER | AVG_WINTER | AVG_OFF_SEASON
0 | 1688 | 1879 | 1843 | 1301 | 1497 | 1232 | 1533 | 1743 | 1505.3333
1 | 1671 | 1841 | 1817 | 1241 | 1675 | 1185 | 1489 | 1711.5 | 1437
2 | 1636 | 1806 | 1777 | 1235 | 1428 | 1135 | 1442 | 1677.5 | 1399.3333
3 | 1582 | 1723 | 1753 | 1202 | 1561 | 1123 | 1414.6667 | 1628 | 1376
4 | 1564 | 1696 | 1706 | 1193 | 1546 | 1105 | 1391.6667 | 1609.5 | 1371.3333
5 | 1562 | 1691 | 1705 | 1183 | 1310 | 1106 | 1379 | 1603 | 1369.6667
6 | 1467 | 1696 | 1690 | 1122 | 1529 | 1126 | 1326.6667 | 1562.5 | 1337.6667
7 | 1452 | 1715 | 1720 | 1138 | 1313 | 1147 | 1318.6667 | 1587.5 | 1333.6667
8 | 1467 | 1760 | 1693 | 1060 | 1576 | 1159 | 1330 | 1642.5 | 1371
9 | 1524 | 1840 | 1728 | 1090 | 1380 | 1080 | 1377 | 1662 | 1378.6667
10 | 1560 | 1814 | 1813 | 1101 | 1643 | 1115 | 1413 | 1705 | 1422.3333
11 | 1698 | 1906 | 1776 | 1117 | 1427 | 1118 | 1434.6667 | 1711.5 | 1440.6667
12 | 1738 | 1920 | 1776 | 1192 | 1433 | 1117 | 1455.6667 | 1702.5 | 1415.6667
13 | 1718 | 1907 | 1772 | 1191 | 1413 | 1092 | 1461.3333 | 1721.5 | 1413.3333
14 | 1724 | 1925 | 1824 | 1183 | 1425 | 1121 | 1507.3333 | 1713.5 | 1398.3333
15 | 1730 | 1915 | 1811 | 1185 | 1425 | 1116 | 1547 | 1701 | 1422.6667
16 | 1731 | 1906 | 1839 | 1216 | 1400 | 1115 | 1547 | 1699 | 1352
17 | 1737 | 1911 | 1818 | 1233 | 1411 | 1124 | 1544 | 1686.5 | 1429
18 | 1702 | 1921 | 1828 | 1235 | 1405 | 1106 | 1563.6667 | 1723.5 | 1430.3333
19 | 1719 | 1963 | 1877 | 1203 | 1438 | 1114 | 1540 | 1770 | 1432.3333
20 | 1714 | 1975 | 1867 | 1226 | 1437 | 1128 | 1542.6667 | 1789.5 | 1504
21 | 1692 | 1965 | 1855 | 1216 | 1454 | 1333 | 1517.6667 | 1794.5 | 1469.3333
22 | 1682 | 1956 | 1879 | 1267 | 1425 | 1159 | 1504 | 1835.5 | 1510
23 | 1700 | 1930 | 1867 | 1267 | 1517 | 1135 | 1539.6667 | 1822 | 1490

## Р потр. ВКО
Time intervals | MAX_SUMMER | MAX_WINTER | MAX_OFF_SEASON | MIN_SUMMER | MIN_WINTER | MIN_OFF_SEASON | AVG_SUMMER | AVG_WINTER | AVG_OFF_SEASON
0 | 1060 | 1209 | 1376 | 839 | 1175 | 812 | 912.6667 | 1154.5 | 1009.6667
1 | 1039 | 1190 | 1271 | 786 | 1131 | 771 | 858.6667 | 1110.5 | 969.3333
2 | 1066 | 1167 | 1224 | 752 | 1086 | 766 | 836 | 1092 | 940.3333
3 | 1052 | 1170 | 1165 | 753 | 1053 | 756 | 823.6667 | 1077.5 | 941.3333
4 | 1041 | 1159 | 1158 | 726 | 1041 | 733 | 817 | 1083.5 | 946.3333
5 | 1049 | 1170 | 1193 | 728 | 0 | 770 | 825 | 1083 | 959.6667
6 | 1045 | 1178 | 1317 | 729 | 1038 | 775 | 832 | 1094.5 | 971
7 | 1071 | 1231 | 1402 | 739 | 1026 | 792 | 844.3333 | 1140.5 | 988
8 | 1083 | 1297 | 1417 | 767 | 1030 | 837 | 886.6667 | 1153.5 | 1017.6667
9 | 1097 | 1332 | 1435 | 807 | 1055 | 875 | 945.3333 | 1198.5 | 1047.6667
10 | 1104 | 1369 | 1552 | 855 | 1072 | 913 | 969.6667 | 1233 | 1081.6667
11 | 1091 | 1368 | 1573 | 892 | 1102 | 913 | 996.6667 | 1233 | 1070
12 | 1095 | 1337 | 1528 | 874 | 1105 | 899 | 994.3333 | 1238 | 1067.6667
13 | 1098 | 1309 | 1486 | 881 | 1090 | 882 | 992.6667 | 1223.5 | 1062.6667
14 | 1111 | 1309 | 1557 | 863 | 1098 | 880 | 971.6667 | 1186 | 1051
15 | 1076 | 1305 | 1022 | 855 | 1090 | 890 | 969 | 1202 | 1049.3333
16 | 1064 | 1333 | 1015 | 869 | 1112 | 893 | 973.3333 | 1207 | 1048.6667
17 | 1063 | 1353 | 1006 | 881 | 0 | 878 | 984.3333 | 1226.5 | 1046.6667
18 | 1066 | 1427 | 1030 | 896 | 1222 | 898 | 992.6667 | 1277.5 | 1071.3333
19 | 1064 | 1348 | 1117 | 896 | 1212 | 883 | 982.6667 | 1372 | 1081.6667
20 | 1088 | 1380 | 1105 | 890 | 1212 | 963 | 977 | 1283 | 1142.3333
21 | 1043 | 1361 | 1084 | 944 | 1226 | 985 | 1003.6667 | 1277 | 1147.6667
22 | 1042 | 1334 | 1064 | 927 | 1231 | 956 | 1029.6667 | 1266 | 1117.3333
23 | 1024 | 1305 | 1001 | 870 | 1180 | 899 | 983.6667 | 1179.5 | 1069.6667

## Р потр.ВК э у (hidden)
Time intervals | MAX_SUMMER | MAX_WINTER | MAX_OFF_SEASON | MIN_SUMMER | MIN_WINTER | MIN_OFF_SEASON | AVG_SUMMER | AVG_WINTER | AVG_OFF_SEASON
0 | 834 | 911 | 918 | 657 | 882 | 635 | 717.6667 | 876 | 799.6667
1 | 825 | 889 | 898 | 624 | 851 | 610 | 689.6667 | 851 | 787.6667
2 | 836 | 865 | 886 | 597 | 825 | 607 | 669.3333 | 838.3333 | 773.6667
3 | 827 | 1464 | 885 | 590 | 804 | 600 | 658.6667 | 827.6667 | 760.3333
4 | 821 | 1472 | 889 | 583 | 794 | 582 | 658 | 832.6667 | 762
5 | 839 | 867 | 893 | 577 | 0 | 607 | 665.6667 | 839.6667 | 765
6 | 827 | 882 | 912 | 584 | 800 | 617 | 655.6667 | 841.3333 | 759
7 | 825 | 908 | 930 | 590 | 795 | 625 | 672.3333 | 860 | 770.3333
8 | 840 | 921 | 970 | 613 | 796 | 648 | 675 | 852 | 776
9 | 857 | 947 | 987 | 633 | 818 | 675 | 729.6667 | 895.6667 | 804.3333
10 | 861 | 987 | 1000 | 671 | 820 | 701 | 757.6667 | 931 | 822
11 | 856 | 972 | 1008 | 698 | 844 | 706 | 774.3333 | 949 | 819.3333
12 | 853 | 977 | 1008 | 697 | 846 | 695 | 780 | 938.6667 | 828
13 | 846 | 968 | 1007 | 692 | 848 | 687 | 781.3333 | 942.3333 | 821.6667
14 | 840 | 967 | 990 | 688 | 845 | 678 | 772.6667 | 935.6667 | 824
15 | 836 | 949 | 949 | 679 | 845 | 685 | 768 | 928 | 815.3333
16 | 827 | 955 | 964 | 681 | 861 | 674 | 775.3333 | 934.3333 | 809.3333
17 | 828 | 999 | 1002 | 693 | 0 | 675 | 779.3333 | 943 | 814.3333
18 | 834 | 993 | 969 | 698 | 924 | 680 | 778.6667 | 987 | 815.6667
19 | 833 | 983 | 1013 | 683 | 908 | 671 | 774.3333 | 965.6667 | 827.6667
20 | 825 | 970 | 991 | 686 | 912 | 740 | 769.6667 | 941.6667 | 853
21 | 813 | 1001 | 977 | 711 | 920 | 742 | 794.3333 | 931 | 854
22 | 808 | 956 | 967 | 695 | 919 | 718 | 777.3333 | 923.3333 | 835
23 | 805 | 929 | 931 | 663 | 890 | 683 | 738.3333 | 908.6667 | 803.6667

## Р потр.Семип.э у (hidden)
Time intervals | MAX_SUMMER | MAX_WINTER | MAX_OFF_SEASON | MIN_SUMMER | MIN_WINTER | MIN_OFF_SEASON | AVG_SUMMER | AVG_WINTER | AVG_OFF_SEASON
0 | 226 | 331 | 638 | 164 | 242 | 167 | 197 | 262.5 | 214
1 | 214 | 317 | 565 | 157 | 230 | 170 | 180.3333 | 251.5 | 201
2 | 230 | 304 | 520 | 130 | 219 | 159 | 169.6667 | 247.5 | 196.3333
3 | 225 | 301 | 462 | 157 | 205 | 147 | 168.3333 | 247 | 195
4 | 220 | 304 | 460 | 152 | 210 | 146 | 156.3333 | 243 | 182
5 | 210 | 582 | 492 | 145 | 202 | 153 | 161.3333 | 247 | 183
6 | 218 | 315 | 604 | 139 | 211 | 149 | 165.3333 | 253 | 204
7 | 246 | 323 | 660 | 148 | 218 | 171 | 172.6667 | 287.5 | 227
8 | 243 | 352 | 675 | 177 | 235 | 177 | 192.3333 | 303.5 | 237.3333
9 | 240 | 363 | 673 | 180 | 231 | 183 | 203 | 315 | 245.3333
10 | 243 | 356 | 745 | 165 | 249 | 169 | 209.6667 | 317 | 241.3333
11 | 235 | 364 | 739 | 182 | 248 | 162 | 223.3333 | 308 | 249
12 | 242 | 360 | 705 | 190 | 237 | 173 | 224.6667 | 307 | 236.6667
13 | 252 | 338 | 690 | 176 | 233 | 175 | 191.6667 | 293 | 233
14 | 271 | 326 | 757 | 168 | 227 | 169 | 189 | 295 | 227.6667
15 | 240 | 318 | 232 | 179 | 237 | 155 | 206.6667 | 288.5 | 230.6667
16 | 237 | 320 | 244 | 179 | 244 | 181 | 200 | 295.5 | 241.3333
17 | 235 | 310 | 211 | 176 | 253 | 173 | 208.6667 | 292.5 | 243.6667
18 | 232 | 334 | 227 | 180 | 281 | 185 | 218.6667 | 319.5 | 261.6667
19 | 231 | 340 | 281 | 174 | 267 | 194 | 211 | 328 | 283
20 | 263 | 345 | 279 | 176 | 282 | 207 | 220.6667 | 318 | 284.6667
21 | 230 | 330 | 284 | 202 | 257 | 218 | 231.3333 | 312.5 | 274.3333
22 | 234 | 318 | 257 | 196 | 276 | 214 | 245.3333 | 318 | 264.3333
23 | 219 | 299 | 237 | 192 | 247 | 170 | 228.6667 | 301.5 | 242.6667

## ПОТР.Кар.э у+с.н. КГРЭС2
Time intervals | MAX_SUMMER | MAX_WINTER | MAX_OFF_SEASON | MIN_SUMMER | MIN_WINTER | MIN_OFF_SEASON | AVG_SUMMER | AVG_WINTER | AVG_OFF_SEASON
0 | 1175 | 1370 | 1348 | 938 | 1156 | 977 | 1063 | 1251.3333 | 1136
1 | 1156 | 1359 | 1342 | 840 | 1172 | 955 | 1063 | 1189.6667 | 1114
2 | 1159 | 1336 | 1334 | 846 | 1080 | 942 | 1018.3333 | 1159.3333 | 1077.6667
3 | 1136 | 1325 | 1343 | 876 | 1066 | 936 | 1024 | 1166 | 1095.6667
4 | 1195 | 1309 | 1338 | 849 | 1037 | 923 | 1019.6667 | 1155 | 1076
5 | 1069 | 1270 | 1295 | 851 | 0 | 912 | 1012 | 1179 | 1076.3333
6 | 1110 | 1286 | 1333 | 885 | 1026 | 925 | 996 | 1165 | 1085
7 | 1112 | 1353 | 1391 | 866 | 1048 | 915 | 1019 | 1232.6667 | 1089
8 | 1105 | 1416 | 1406 | 938 | 1045 | 947 | 1033.6667 | 1242 | 1131
9 | 1259 | 1379 | 1433 | 891 | 1063 | 903 | 1043.6667 | 1251.3333 | 1128.3333
10 | 1249 | 1444 | 1437 | 1028 | 1092 | 924 | 1028 | 1315 | 1128.3333
11 | 1242 | 1441 | 1421 | 1013 | 1136 | 925 | 1077 | 1302.6667 | 1165
12 | 1205 | 1454 | 1466 | 1012 | 1145 | 929 | 1055.6667 | 1293.6667 | 1143.6667
13 | 1179 | 1409 | 1424 | 988 | 1140 | 952 | 1088 | 1300.3333 | 1157.6667
14 | 1191 | 1435 | 1423 | 990 | 1170 | 905 | 1067 | 1291 | 1149.6667
15 | 1181 | 1481 | 1390 | 1005 | 1125 | 915 | 1054 | 1305.6667 | 1167
16 | 1194 | 1438 | 1391 | 977 | 1111 | 910 | 1093 | 1281.3333 | 1160
17 | 1273 | 1435 | 1457 | 998 | 0 | 896 | 1077.3333 | 1312.6667 | 1177
18 | 1249 | 1481 | 1479 | 975 | 1147 | 915 | 1084.6667 | 1332.3333 | 1185.3333
19 | 1244 | 1404 | 1457 | 1004 | 1161 | 948 | 1087 | 1336 | 1188.6667
20 | 1244 | 1409 | 1460 | 1003 | 1158 | 871 | 1071.6667 | 1327.3333 | 1173
21 | 1227 | 1413 | 1455 | 1027 | 1141 | 928 | 1064.6667 | 1315.6667 | 1204.6667
22 | 1194 | 1406 | 1443 | 1032 | 1134 | 916 | 1100.3333 | 1308.3333 | 1212.6667
23 | 1226 | 1346 | 1410 | 964 | 1141 | 917 | 1094 | 1284.3333 | 1187.3333

## ПОТР.Жез.э у-с.н. КГРЭС2 (hidden)
Time intervals | MAX_SUMMER | MAX_WINTER | MAX_OFF_SEASON | MIN_SUMMER | MIN_WINTER | MIN_OFF_SEASON | AVG_SUMMER | AVG_WINTER | AVG_OFF_SEASON
0 | 914 | 1271 | 1140 | 696 | 941 | 676 | 763.3333 | 1031 | 859.3333
1 | 942 | 1280 | 1147 | 701 | 938 | 641 | 794.3333 | 1006 | 804
2 | 916 | 1241 | 1159 | 707 | 0 | 639 | 782 | 1016.5 | 793.6667
3 | 890 | 1237 | 1150 | 693 | 914 | 569 | 740 | 980.5 | 821.6667
4 | 886 | 1249 | 1204 | 718 | 928 | 675 | 722.3333 | 1028 | 805
5 | 903 | 1280 | 1175 | 719 | 944 | 637 | 758.3333 | 1029 | 799.6667
6 | 875 | 1300 | 1211 | 689 | 949 | 678 | 747.3333 | 1033.5 | 824.6667
7 | 868 | 1247 | 1235 | 676 | 941 | 665 | 743.3333 | 1000.5 | 823.6667
8 | 877 | 1286 | 1213 | 634 | 983 | 654 | 773 | 1026.5 | 830
9 | 894 | 1265 | 1242 | 615 | 989 | 662 | 796 | 1049.5 | 830.6667
10 | 900 | 1275 | 1139 | 643 | 0 | 696 | 776.6667 | 1027.5 | 829.3333
11 | 866 | 1275 | 1188 | 618 | 950 | 648 | 769.6667 | 1010.5 | 811
12 | 902 | 1295 | 1111 | 609 | 965 | 606 | 790.3333 | 999 | 828.6667
13 | 895 | 1171 | 1048 | 622 | 908 | 547 | 786 | 975.5 | 832.6667
14 | 894 | 1180 | 1038 | 651 | 931 | 590 | 800.6667 | 951 | 821.6667
15 | 871 | 1129 | 1053 | 666 | 915 | 590 | 785 | 930.5 | 800.3333
16 | 863 | 1173 | 1016 | 669 | 892 | 688 | 814.3333 | 944.5 | 856.3333
17 | 837 | 1204 | 1116 | 724 | 900 | 673 | 833.6667 | 964.5 | 866.3333
18 | 871 | 1223 | 1110 | 690 | 1194 | 697 | 824 | 953.5 | 889.6667
19 | 882 | 1242 | 1149 | 704 | 923 | 674 | 806 | 980.5 | 883.6667
20 | 900 | 1265 | 1180 | 725 | 912 | 667 | 840.6667 | 981.5 | 939.6667
21 | 929 | 1199 | 1137 | 732 | 953 | 714 | 865 | 966.5 | 908.3333
22 | 900 | 1256 | 1145 | 747 | 939 | 652 | 836 | 981.5 | 879.6667
23 | 837 | 1172 | 1105 | 686 | 922 | 660 | 787.6667 | 964.5 | 854.3333

## Р потр.Костанайской Обл
Time intervals | MAX_SUMMER | MAX_WINTER | MAX_OFF_SEASON | MIN_SUMMER | MIN_WINTER | MIN_OFF_SEASON | AVG_SUMMER | AVG_WINTER | AVG_OFF_SEASON
0 | 545 | 691 | 653 | 379 | 514 | 176 | 486.3333 | 572 | 543.3333
1 | 537 | 682 | 623 | 392 | 481 | 168 | 474.3333 | 564.5 | 517
2 | 503 | 689 | 610 | 346 | 462 | 179 | 468 | 569.5 | 506
3 | 519 | 684 | 626 | 379 | 463 | 177 | 461.6667 | 580 | 504
4 | 530 | 664 | 621 | 367 | 484 | 166 | 461.6667 | 556.5 | 504.6667
5 | 480 | 679 | 624 | 371 | 470 | 189 | 454 | 573 | 502
6 | 519 | 672 | 632 | 384 | 465 | 200 | 451 | 582 | 516.6667
7 | 489 | 684 | 630 | 358 | 428 | 194 | 419.6667 | 586.5 | 523
8 | 455 | 706 | 651 | 366 | 463 | 181 | 417.3333 | 596.5 | 499.3333
9 | 517 | 735 | 694 | 379 | 484 | 214 | 452.6667 | 668 | 561.3333
10 | 550 | 752 | 715 | 343 | 489 | 216 | 483.3333 | 680.5 | 565.3333
11 | 549 | 743 | 702 | 346 | 511 | 203 | 495.6667 | 669.5 | 564
12 | 543 | 731 | 679 | 368 | 492 | 259 | 464.6667 | 687.5 | 542
13 | 543 | 799 | 686 | 363 | 504 | 259 | 465.3333 | 666 | 557
14 | 552 | 753 | 682 | 345 | 483 | 263 | 482.3333 | 638 | 565.6667
15 | 558 | 738 | 678 | 336 | 511 | 275 | 493.3333 | 628.5 | 539.3333
16 | 542 | 708 | 647 | 325 | 500 | 282 | 472 | 618 | 532.3333
17 | 542 | 698 | 643 | 362 | 499 | 292 | 484 | 611.5 | 538.3333
18 | 575 | 738 | 657 | 356 | 510 | 296 | 482.3333 | 620.5 | 543
19 | 550 | 756 | 702 | 388 | 530 | 257 | 463.6667 | 611.5 | 540.3333
20 | 522 | 717 | 679 | 381 | 526 | 282 | 480.3333 | 656 | 556.3333
21 | 541 | 730 | 689 | 364 | 576 | 163 | 467.3333 | 679.5 | 574.6667
22 | 555 | 728 | 663 | 393 | 549 | 156 | 493.6667 | 691.5 | 580.6667
23 | 583 | 695 | 663 | 395 | 581 | 231 | 513.3333 | 684.5 | 554.3333

## Р потр.Павлодар.обл
Time intervals | MAX_SUMMER | MAX_WINTER | MAX_OFF_SEASON | MIN_SUMMER | MIN_WINTER | MIN_OFF_SEASON | AVG_SUMMER | AVG_WINTER | AVG_OFF_SEASON
0 | 2271 | 2691 | 2539 | 2049 | 2243 | 1979 | 2073.6667 | 2370.5 | 2129
1 | 2258 | 2625 | 2550 | 2053 | 2268 | 1988 | 2043 | 2365 | 2188.5
2 | 2201 | 2642 | 2566 | 1860 | 0 | 1923 | 2047.3333 | 2299.5 | 2100.5
3 | 2193 | 2602 | 2640 | 1901 | 2284 | 1919 | 2067.3333 | 2358 | 2162
4 | 2184 | 2685 | 2648 | 2010 | 2258 | 0 | 2046.3333 | 2340.5 | 2181
5 | 2265 | 2635 | 2607 | 1919 | 2253 | 1882 | 2024 | 2275 | 2202.5
6 | 2257 | 2576 | 2582 | 1805 | 2284 | 1898 | 2054 | 2338.5 | 2257
7 | 2269 | 2569 | 2540 | 1753 | 2193 | 1908 | 2017 | 2280 | 2248
8 | 2345 | 2756 | 2683 | 1769 | 2355 | 1969 | 2020 | 2360.5 | 2226
9 | 2341 | 2707 | 2628 | 1847 | 2260 | 1825 | 2052.3333 | 2397.5 | 2233
10 | 2280 | 2742 | 2727 | 1937 | 0 | 2031 | 2052.3333 | 2377.5 | 2266.5
11 | 2277 | 2778 | 2644 | 1922 | 2384 | 1969 | 2058 | 2468 | 2235
12 | 2310 | 2817 | 2670 | 1888 | 2276 | 2029 | 2101.3333 | 2503 | 2240.5
13 | 2324 | 2652 | 2571 | 1891 | 2249 | 1976 | 2109.6667 | 2440 | 2184.5
14 | 2348 | 2694 | 2605 | 1851 | 2301 | 1921 | 2091.6667 | 2437 | 2207
15 | 2323 | 2632 | 2491 | 1822 | 2293 | 2016 | 2082.6667 | 2319.5 | 2218
16 | 2335 | 2638 | 2575 | 1794 | 2305 | 2028 | 2112.3333 | 2399.5 | 2215.5
17 | 2338 | 2650 | 2619 | 1932 | 2255 | 1989 | 2113.6667 | 2424.5 | 2235
18 | 2393 | 2672 | 2633 | 1885 | 2319 | 1967 | 2120 | 2436.5 | 1157
19 | 2344 | 2597 | 2650 | 1890 | 2300 | 1942 | 2078.6667 | 2477 | 2265
20 | 2334 | 2667 | 2651 | 1891 | 2334 | 1961 | 2067.6667 | 2469 | 2312
21 | 2410 | 2628 | 2565 | 1888 | 2277 | 1948 | 2102.3333 | 2438.5 | 2245.5
22 | 2361 | 2638 | 2568 | 1889 | 2312 | 2050 | 2148 | 2399.5 | 2291
23 | 2322 | 2711 | 2613 | 1848 | 2265 | 2018 | 2119.3333 | 2382 | 2205.5

## Р потр. Акмолиского эн.уз
Time intervals | MAX_SUMMER | MAX_WINTER | MAX_OFF_SEASON | MIN_SUMMER | MIN_WINTER | MIN_OFF_SEASON | AVG_SUMMER | AVG_WINTER | AVG_OFF_SEASON
0 | 564 | 969 | 941 | 505 | 720 | 468 | 552 | 861.5 | 638.3333
1 | 590 | 908 | 875 | 461 | 671 | 418 | 503.3333 | 813 | 585
2 | 570 | 877 | 874 | 415 | 649 | 402 | 467.6667 | 778.5 | 559.3333
3 | 504 | 889 | 847 | 370 | 654 | 432 | 441 | 750.5 | 557
4 | 595 | 892 | 865 | 371 | 649 | 375 | 440.6667 | 736.5 | 525.3333
5 | 646 | 911 | 837 | 371 | 638 | 362 | 404.6667 | 745 | 536.6667
6 | 718 | 932 | 843 | 341 | 654 | 335 | 428.3333 | 764 | 562
7 | 809 | 998 | 923 | 338 | 656 | 332 | 447 | 838.5 | 589.3333
8 | 887 | 1055 | 954 | 346 | 652 | 380 | 455.3333 | 893.5 | 630.6667
9 | 775 | 1104 | 1009 | 374 | 687 | 351 | 533 | 945.5 | 675.3333
10 | 816 | 1158 | 1054 | 406 | 751 | 397 | 546 | 966 | 720
11 | 656 | 1152 | 1044 | 404 | 791 | 413 | 585.6667 | 983.5 | 734.6667
12 | 656 | 1138 | 1066 | 457 | 789 | 388 | 605.6667 | 956 | 733.3333
13 | 640 | 1103 | 1026 | 476 | 809 | 432 | 602 | 975 | 731
14 | 635 | 1068 | 1001 | 438 | 785 | 456 | 592 | 917.5 | 709.6667
15 | 632 | 1077 | 1000 | 460 | 775 | 439 | 592.6667 | 919.5 | 709
16 | 623 | 1069 | 977 | 474 | 786 | 449 | 600.3333 | 929 | 702.3333
17 | 670 | 1092 | 993 | 514 | 783 | 462 | 601.6667 | 916.5 | 723
18 | 640 | 1162 | 1061 | 513 | 847 | 451 | 604 | 932 | 732.3333
19 | 637 | 1154 | 1074 | 549 | 837 | 524 | 617 | 996.5 | 796.3333
20 | 637 | 1135 | 1056 | 571 | 862 | 523 | 607.6667 | 1002 | 818.3333
21 | 632 | 1141 | 1012 | 531 | 837 | 549 | 628 | 999 | 780.3333
22 | 648 | 1099 | 1012 | 544 | 792 | 527 | 624 | 992.5 | 746
23 | 647 | 1064 | 958 | 545 | 781 | 515 | 591.6667 | 954.5 | 694

## Р Потр. Кокшетау.э у (hidden)
Time intervals | MAX_SUMMER | MAX_WINTER | MAX_OFF_SEASON | MIN_SUMMER | MIN_WINTER | MIN_OFF_SEASON | AVG_SUMMER | AVG_WINTER | AVG_OFF_SEASON
0 | 290 | 431 | 396 | 184 | 345 | 250 | 251.6667 | 348.5 | 301.3333
1 | 280 | 410 | 374 | 165 | 328 | 228 | 235.6667 | 330.5 | 276.6667
2 | 258 | 424 | 378 | 169 | 331 | 229 | 231 | 326 | 265.6667
3 | 260 | 410 | 390 | 170 | 328 | 232 | 217 | 316 | 272.6667
4 | 245 | 434 | 389 | 159 | 294 | 201 | 218 | 309.5 | 272
5 | 243 | 400 | 389 | 175 | 309 | 202 | 221.6667 | 328.5 | 262.6667
6 | 240 | 422 | 405 | 181 | 288 | 199 | 213.6667 | 332.5 | 271
7 | 254 | 409 | 396 | 187 | 285 | 211 | 236 | 350 | 291.3333
8 | 282 | 443 | 471 | 192 | 306 | 199 | 245 | 373 | 309.3333
9 | 299 | 431 | 462 | 213 | 320 | 221 | 272.3333 | 392 | 321.3333
10 | 307 | 458 | 470 | 207 | 317 | 238 | 284.6667 | 397.5 | 342.6667
11 | 324 | 494 | 465 | 231 | 329 | 256 | 288.6667 | 395.5 | 329.6667
12 | 318 | 484 | 444 | 207 | 349 | 272 | 281.3333 | 406.5 | 322.3333
13 | 305 | 481 | 439 | 190 | 322 | 248 | 289.6667 | 390 | 327.6667
14 | 291 | 435 | 431 | 280 | 330 | 251 | 272.6667 | 404 | 316.3333
15 | 299 | 429 | 425 | 270 | 312 | 238 | 283.3333 | 384 | 329
16 | 292 | 433 | 442 | 269 | 324 | 229 | 262.6667 | 391 | 313.6667
17 | 299 | 449 | 443 | 283 | 326 | 237 | 286 | 408 | 317.3333
18 | 313 | 453 | 457 | 280 | 354 | 249 | 281 | 409.5 | 336
19 | 303 | 440 | 455 | 274 | 343 | 245 | 275.6667 | 395 | 344
20 | 293 | 455 | 428 | 261 | 356 | 222 | 267 | 405.5 | 346
21 | 322 | 457 | 440 | 285 | 369 | 255 | 274.6667 | 398.5 | 340.6667
22 | 315 | 446 | 422 | 272 | 354 | 272 | 284.3333 | 393.5 | 341
23 | 296 | 432 | 391 | 276 | 348 | 273 | 278 | 376.5 | 329

## Р Потр.Сев-Каз.э у (hidden)
Time intervals | MAX_SUMMER | MAX_WINTER | MAX_OFF_SEASON | MIN_SUMMER | MIN_WINTER | MIN_OFF_SEASON | AVG_SUMMER | AVG_WINTER | AVG_OFF_SEASON
0 | 216 | 246 | 627 | 128 | 223 | 148 | 136.3333 | 227 | 171.6667
1 | 210 | 237 | 611 | 108 | 165 | 129 | 131.6667 | 197.5 | 157.3333
2 | 230 | 237 | 440 | 112 | 147 | 120 | 129 | 189 | 154.3333
3 | 217 | 245 | 388 | 109 | 157 | 106 | 119.6667 | 198.5 | 164.3333
4 | 238 | 250 | 325 | 117 | 163 | 109 | 124 | 186.5 | 159
5 | 199 | 250 | 278 | 114 | 170 | 108 | 111.6667 | 181.5 | 166.3333
6 | 186 | 249 | 416 | 105 | 172 | 106 | 112 | 190 | 159
7 | 172 | 269 | 291 | 101 | 177 | 105 | 128.3333 | 213.5 | 170.6667
8 | 189 | 302 | 137 | 112 | 176 | 117 | 127.3333 | 226.5 | 187.3333
9 | 188 | 336 | 144 | 124 | 192 | 134 | 139.6667 | 236.5 | 204.6667
10 | 215 | 300 | 126 | 131 | 199 | 138 | 154.3333 | 237 | 196.3333
11 | 214 | 308 | 204 | 134 | 195 | 142 | 144 | 241 | 189.6667
12 | 233 | 300 | 218 | 151 | 188 | 133 | 150 | 213.5 | 194
13 | 226 | 290 | 236 | 137 | 204 | 142 | 168 | 246 | 182.6667
14 | 166 | 253 | 192 | 141 | 199 | 144 | 161.6667 | 237.5 | 174.3333
15 | 183 | 256 | 204 | 124 | 200 | 144 | 161 | 234.5 | 203.3333
16 | 154 | 218 | 221 | 122 | 234 | 149 | 163.6667 | 222 | 205
17 | 141 | 232 | 211 | 129 | 198 | 131 | 164.6667 | 216 | 202.6667
18 | 171 | 248 | 210 | 144 | 167 | 145 | 157.6667 | 221.5 | 206.6667
19 | 138 | 265 | 229 | 127 | 176 | 139 | 185.6667 | 233.5 | 201.3333
20 | 172 | 277 | 220 | 136 | 188 | 136 | 151 | 246.5 | 221.6667
21 | 166 | 279 | 240 | 129 | 239 | 126 | 158.3333 | 226.5 | 202.6667
22 | 165 | 263 | 215 | 146 | 227 | 162 | 159.3333 | 232 | 191
23 | 145 | 261 | 203 | 140 | 223 | 153 | 152.6667 | 221 | 168

## Р потр.Актюб. Обл
Time intervals | MAX_SUMMER | MAX_WINTER | MAX_OFF_SEASON | MIN_SUMMER | MIN_WINTER | MIN_OFF_SEASON | AVG_SUMMER | AVG_WINTER | AVG_OFF_SEASON
0 | 789 | 963 | 933 | 541 | 801 | 682 | 727.6667 | 829 | 719
1 | 800 | 906 | 918 | 546 | 805 | 699 | 697.3333 | 804 | 728.6667
2 | 705 | 939 | 899 | 507 | 777 | 666 | 699.3333 | 743.5 | 717.3333
3 | 788 | 928 | 869 | 511 | 767 | 708 | 681.6667 | 761 | 719
4 | 767 | 926 | 882 | 459 | 765 | 665 | 689 | 791.5 | 695.3333
5 | 787 | 847 | 869 | 503 | 761 | 700 | 674 | 787 | 717
6 | 791 | 839 | 877 | 460 | 0 | 597 | 662 | 770 | 691.3333
7 | 767 | 932 | 878 | 475 | 752 | 586 | 660.3333 | 785 | 712.3333
8 | 789 | 948 | 837 | 476 | 0 | 522 | 641.6667 | 766 | 687.6667
9 | 797 | 977 | 830 | 508 | 765 | 553 | 682 | 803.5 | 677.6667
10 | 754 | 923 | 868 | 503 | 728 | 535 | 690 | 804.5 | 689
11 | 791 | 983 | 902 | 518 | 797 | 591 | 642.6667 | 799 | 662.6667
12 | 777 | 1007 | 927 | 553 | 779 | 561 | 652.3333 | 796 | 692
13 | 815 | 893 | 798 | 477 | 795 | 536 | 640 | 796.5 | 725.3333
14 | 827 | 880 | 907 | 469 | 742 | 532 | 652.6667 | 812.5 | 695.6667
15 | 807 | 928 | 903 | 464 | 746 | 518 | 666.6667 | 783.5 | 724.3333
16 | 830 | 920 | 895 | 461 | 764 | 518 | 674.6667 | 801.5 | 728.6667
17 | 761 | 904 | 879 | 527 | 795 | 529 | 679.3333 | 794.5 | 721.6667
18 | 749 | 960 | 893 | 558 | 718 | 505 | 676.6667 | 781.5 | 714.3333
19 | 808 | 904 | 960 | 548 | 794 | 516 | 680.6667 | 829 | 716.3333
20 | 1001 | 906 | 954 | 543 | 829 | 509 | 696.3333 | 857 | 717
21 | 787 | 998 | 978 | 546 | 840 | 521 | 704 | 883 | 730.6667
22 | 709 | 907 | 955 | 570 | 841 | 458 | 719.3333 | 861.5 | 760
23 | 832 | 895 | 973 | 541 | 786 | 496 | 722 | 846.5 | 785

## Р потр.Атырау Обл.
Time intervals | MAX_SUMMER | MAX_WINTER | MAX_OFF_SEASON | MIN_SUMMER | MIN_WINTER | MIN_OFF_SEASON | AVG_SUMMER | AVG_WINTER | AVG_OFF_SEASON
0 | 808 | 844 | 854 | 559 | 559 | 444 | 715.6667 | 801.3333 | 690.6667
1 | 793 | 825 | 836 | 530 | 755 | 429 | 694.3333 | 785 | 676
2 | 758 | 810 | 813 | 523 | 526 | 410 | 678.6667 | 768.3333 | 655.6667
3 | 744 | 805 | 808 | 496 | 723 | 398 | 673.3333 | 754 | 646.6667
4 | 729 | 801 | 795 | 502 | 722 | 402 | 658.3333 | 746 | 639.3333
5 | 720 | 793 | 789 | 490 | 498 | 396 | 654.3333 | 748 | 633.3333
6 | 713 | 799 | 790 | 481 | 724 | 400 | 645.3333 | 745.3333 | 636.6667
7 | 711 | 803 | 798 | 492 | 503 | 409 | 639.3333 | 749 | 643
8 | 718 | 831 | 796 | 418 | 745 | 418 | 635 | 764.3333 | 658.3333
9 | 725 | 843 | 824 | 425 | 534 | 411 | 647.6667 | 785.3333 | 671
10 | 765 | 852 | 822 | 425 | 763 | 412 | 662 | 795 | 671.6667
11 | 790 | 856 | 837 | 446 | 543 | 413 | 677.3333 | 792 | 677.6667
12 | 805 | 866 | 848 | 450 | 545 | 420 | 691 | 802.3333 | 675.3333
13 | 817 | 864 | 845 | 452 | 545 | 407 | 706.6667 | 788.6667 | 672
14 | 829 | 861 | 831 | 454 | 532 | 384 | 703.3333 | 782.6667 | 672
15 | 833 | 851 | 830 | 455 | 524 | 374 | 699.3333 | 773.6667 | 667.3333
16 | 817 | 849 | 822 | 464 | 522 | 370 | 702 | 784.6667 | 666.6667
17 | 833 | 856 | 823 | 471 | 523 | 382 | 699.3333 | 778 | 663
18 | 817 | 850 | 827 | 473 | 523 | 376 | 712.6667 | 781.6667 | 667.6667
19 | 814 | 870 | 853 | 468 | 526 | 378 | 721.6667 | 808 | 669
20 | 805 | 888 | 870 | 472 | 554 | 387 | 717.6667 | 823.6667 | 699
21 | 799 | 884 | 865 | 471 | 562 | 581 | 709.3333 | 828 | 715.6667
22 | 792 | 873 | 859 | 507 | 532 | 414 | 707.3333 | 819 | 712.3333
23 | 796 | 872 | 856 | 514 | 560 | 404 | 726.3333 | 809.6667 | 702.3333

## Р потр.Мангыстау Обл
Time intervals | MAX_SUMMER | MAX_WINTER | MAX_OFF_SEASON | MIN_SUMMER | MIN_WINTER | MIN_OFF_SEASON | AVG_SUMMER | AVG_WINTER | AVG_OFF_SEASON
0 | 676 | 735 | 727 | 543 | 649 | 468 | 574.3333 | 642.5 | 601.3333
1 | 667 | 730 | 742 | 544 | 657 | 440 | 574 | 655 | 597.3333
2 | 689 | 725 | 729 | 500 | 0 | 455 | 587 | 649.5 | 562.6667
3 | 701 | 719 | 733 | 491 | 557 | 465 | 566.6667 | 628.5 | 559.6667
4 | 689 | 716 | 691 | 498 | 600 | 444 | 566 | 627.5 | 554.3333
5 | 690 | 710 | 689 | 500 | 593 | 450 | 564 | 633 | 545.6667
6 | 685 | 716 | 677 | 490 | 554 | 442 | 550.6667 | 613 | 532
7 | 609 | 633 | 685 | 488 | 544 | 412 | 521.6667 | 592.5 | 519.6667
8 | 615 | 652 | 619 | 489 | 560 | 418 | 506.6667 | 623.5 | 499.6667
9 | 612 | 659 | 611 | 485 | 596 | 419 | 512.3333 | 591 | 501
10 | 615 | 621 | 684 | 487 | 0 | 427 | 504.3333 | 627 | 508.6667
11 | 614 | 625 | 643 | 472 | 605 | 416 | 506 | 657.5 | 504.6667
12 | 592 | 635 | 636 | 458 | 612 | 413 | 533.3333 | 653 | 509
13 | 597 | 651 | 646 | 467 | 617 | 414 | 537.6667 | 653.5 | 515
14 | 715 | 752 | 720 | 453 | 607 | 430 | 540.6667 | 667.5 | 504.3333
15 | 716 | 736 | 715 | 434 | 616 | 420 | 595.3333 | 663.5 | 516.6667
16 | 715 | 748 | 736 | 431 | 626 | 425 | 594.3333 | 672 | 511.3333
17 | 730 | 755 | 718 | 423 | 624 | 420 | 602 | 665 | 511.6667
18 | 731 | 682 | 726 | 432 | 598 | 413 | 600.3333 | 660.5 | 515
19 | 723 | 678 | 734 | 429 | 607 | 426 | 598 | 657 | 518
20 | 706 | 641 | 698 | 413 | 583 | 433 | 597.3333 | 652.5 | 507.3333
21 | 703 | 741 | 690 | 414 | 580 | 446 | 589.6667 | 646.5 | 555
22 | 686 | 752 | 724 | 563 | 592 | 493 | 590.6667 | 661 | 584
23 | 711 | 736 | 728 | 552 | 607 | 488 | 604.3333 | 652.5 | 578.6667

## Р потр.ЗкО (hidden)
Time intervals | MAX_SUMMER | MAX_WINTER | MAX_OFF_SEASON | MIN_SUMMER | MIN_WINTER | MIN_OFF_SEASON | AVG_SUMMER | AVG_WINTER | AVG_OFF_SEASON
0 | 250 | 337 | 308 | 162 | 278 | 163 | 220.3333 | 273 | 253
1 | 236 | 320 | 293 | 159 | 275 | 137 | 209 | 258 | 227.6667
2 | 214 | 305 | 288 | 164 | 264 | 127 | 192.3333 | 242 | 213.3333
3 | 204 | 292 | 269 | 160 | 252 | 118 | 182.3333 | 235 | 205
4 | 190 | 292 | 270 | 160 | 244 | 115 | 180 | 231 | 200.6667
5 | 194 | 287 | 267 | 155 | 0 | 110 | 177.6667 | 247.5 | 200
6 | 183 | 289 | 266 | 158 | 232 | 111 | 177.3333 | 232.5 | 200.6667
7 | 178 | 294 | 270 | 161 | 231 | 112 | 179.6667 | 236 | 201
8 | 191 | 308 | 281 | 162 | 236 | 121 | 184.6667 | 251 | 207.6667
9 | 208 | 327 | 308 | 163 | 235 | 124 | 209 | 271.5 | 218.3333
10 | 237 | 349 | 317 | 161 | 234 | 134 | 209.6667 | 289.5 | 234.3333
11 | 261 | 349 | 327 | 158 | 238 | 140 | 225.6667 | 301 | 242
12 | 267 | 353 | 329 | 167 | 242 | 145 | 225.6667 | 294 | 248
13 | 265 | 358 | 325 | 156 | 246 | 142 | 229.3333 | 285.5 | 246
14 | 278 | 338 | 318 | 158 | 246 | 135 | 221 | 276.5 | 241
15 | 295 | 334 | 312 | 158 | 244 | 137 | 227.3333 | 281.5 | 239
16 | 302 | 330 | 320 | 161 | 245 | 135 | 231.3333 | 277 | 238
17 | 310 | 324 | 318 | 165 | 0 | 137 | 231.6667 | 280 | 238.3333
18 | 298 | 328 | 321 | 161 | 248 | 141 | 224 | 277.5 | 238.3333
19 | 278 | 345 | 336 | 168 | 278 | 140 | 227 | 295.5 | 236.6667
20 | 278 | 347 | 333 | 164 | 280 | 144 | 220.3333 | 301.5 | 229
21 | 275 | 348 | 329 | 169 | 277 | 169 | 220 | 302 | 235.6667
22 | 262 | 345 | 327 | 170 | 275 | 174 | 238.6667 | 298 | 253.3333
23 | 271 | 342 | 319 | 184 | 275 | 163 | 236.3333 | 293.5 | 265

## Р потр.Алм.э у
Time intervals | MAX_SUMMER | MAX_WINTER | MAX_OFF_SEASON | MIN_SUMMER | MIN_WINTER | MIN_OFF_SEASON | AVG_SUMMER | AVG_WINTER | AVG_OFF_SEASON
0 | 1333 | 1395 | 1358 | 861 | 1375 | 488 | 955 | 1258.5 | 1029
1 | 1333 | 1343 | 1266 | 758 | 1288 | 526 | 863 | 1162.5 | 949.5
2 | 1333 | 1336 | 1193 | 733 | 1231 | 517 | 831 | 1149 | 918
3 | 1333 | 1329 | 1245 | 712 | 1202 | 458 | 801 | 1101.5 | 931.5
4 | 1333 | 1333 | 1236 | 697 | 1181 | 500 | 779.6667 | 1117 | 891
5 | 1333 | 1336 | 1243 | 719 | 0 | 467 | 765 | 1125.5 | 862.5
6 | 1333 | 1384 | 1280 | 681 | 1093 | 460 | 757 | 1140.5 | 909
7 | 1333 | 1486 | 1409 | 696 | 1145 | 477 | 824 | 1202 | 907.5
8 | 1397 | 1582 | 1546 | 758 | 1212 | 597 | 891.3333 | 1332 | 921
9 | 1402 | 1684 | 1613 | 818 | 1139 | 645 | 1000 | 1447 | 992.5
10 | 1333 | 1813 | 1754 | 870 | 1204 | 652 | 1078 | 1520.5 | 1034
11 | 1306 | 1875 | 1729 | 923 | 1254 | 597 | 1098.3333 | 1537 | 1090
12 | 1304 | 1758 | 1694 | 927 | 1299 | 617 | 1119.6667 | 1506 | 1074.5
13 | 1311 | 1824 | 1640 | 942 | 1301 | 659 | 1113.3333 | 1498 | 1082
14 | 1352 | 1786 | 1639 | 963 | 1299 | 565 | 1137 | 1518.5 | 1095.5
15 | 1382 | 1812 | 1652 | 983 | 1247 | 1136 | 1188.3333 | 1487.5 | 1100
16 | 1340 | 1744 | 1603 | 957 | 1334 | 1098 | 1171 | 1505 | 1075
17 | 1385 | 1824 | 1651 | 895 | 0 | 1100 | 1152.3333 | 1510.5 | 1096.5
18 | 1383 | 1838 | 1698 | 922 | 1377 | 1102 | 1112 | 1558 | 1126.5
19 | 1260 | 1817 | 1705 | 941 | 1420 | 1156 | 1106 | 1564.5 | 1164.5
20 | 1263 | 1792 | 1695 | 961 | 1369 | 1229 | 1079 | 1533 | 1214.5
21 | 1377 | 1689 | 1612 | 1019 | 1345 | 1200 | 1178.3333 | 1538.5 | 1237.5
22 | 1332 | 1694 | 1574 | 1080 | 1313 | 1176 | 1171 | 1493.5 | 1173
23 | 1243 | 1563 | 1453 | 961 | 1274 | 1042 | 1045.3333 | 1467 | 1132

## Р потр.Т-К э у (hidden)
Time intervals | MAX_SUMMER | MAX_WINTER | MAX_OFF_SEASON | MIN_SUMMER | MIN_WINTER | MIN_OFF_SEASON | AVG_SUMMER | AVG_WINTER | AVG_OFF_SEASON
0 | 164 | 193 | 188 | 50 | 123 | 77 | 104 | 168.3333 | 117
1 | 164 | 172 | 134 | 54 | 105 | 62 | 88 | 158.6667 | 105
2 | 164 | 157 | 128 | 47 | 158 | 53 | 84.6667 | 151.3333 | 96.3333
3 | 164 | 170 | 131 | 37 | 115 | 51 | 79 | 141 | 96
4 | 164 | 165 | 122 | 41 | 98 | 47 | 84.6667 | 143 | 92
5 | 164 | 172 | 133 | 44 | 116 | 40 | 83.3333 | 146 | 95.3333
6 | 164 | 209 | 183 | 39 | 112 | 40 | 90.6667 | 149.6667 | 100
7 | 164 | 221 | 240 | 52 | 118 | 51 | 100.6667 | 169.3333 | 118
8 | 176 | 241 | 240 | 39 | 121 | 38 | 119.6667 | 182.6667 | 128.3333
9 | 177 | 247 | 240 | 41 | 13 | 29 | 133.3333 | 188 | 138.3333
10 | 179 | 262 | 264 | 31 | 9 | 19 | 140 | 179.6667 | 122.6667
11 | 162 | 260 | 285 | 32 | 5 | 10 | 149.6667 | 178 | 118.3333
12 | 160 | 268 | 274 | 23 | 2 | 11 | 143 | 168.3333 | 132.3333
13 | 160 | 261 | 291 | 14 | -4.5 | 12 | 145 | 173.3333 | 117.6667
14 | 167 | 255 | 257 | 93 | -8 | 8 | 142.6667 | 179.6667 | 138.3333
15 | 166 | 262 | 266 | 112 | -11 | 24 | 148.6667 | 184 | 134
16 | 174 | 257 | 264 | 112 | -8.5 | 41 | 145.3333 | 190.6667 | 120.3333
17 | 163 | 258 | 264 | 114 | 69 | 50 | 148.6667 | 198.6667 | 135.6667
18 | 168 | 274 | 265 | 110 | 149 | 76 | 140 | 223.3333 | 140.6667
19 | 156 | 265 | 316 | 105 | 149 | 82 | 142.3333 | 220 | 151
20 | 149 | 275 | 308 | 100 | 205 | 93 | 159.3333 | 218.6667 | 170
21 | 187 | 260 | 309 | 116 | 207 | 120 | 157 | 211.6667 | 166.3333
22 | 174 | 229 | 177 | 116 | 207 | 116 | 143 | 198.3333 | 156.3333
23 | 155 | 217 | 168 | 99 | 207 | 95 | 126.6667 | 186.6667 | 141.6667

## Р потр.ЖамО
Time intervals | MAX_SUMMER | MAX_WINTER | MAX_OFF_SEASON | MIN_SUMMER | MIN_WINTER | MIN_OFF_SEASON | AVG_SUMMER | AVG_WINTER | AVG_OFF_SEASON
0 | 643 | 721 | 668 | 435 | 554 | 320 | 510.6667 | 549 | 497
1 | 589 | 667 | 692 | 363 | 459 | 269 | 472.3333 | 502 | 493.6667
2 | 496 | 679 | 651 | 413 | 478 | 259 | 445.3333 | 464.5 | 462.6667
3 | 516 | 680 | 723 | 363 | 431 | 315 | 447 | 482.5 | 477.6667
4 | 563 | 692 | 705 | 382 | 455 | 262 | 460.3333 | 501.5 | 498.3333
5 | 555 | 711 | 707 | 393 | 452 | 299 | 409.6667 | 488.5 | 487.3333
6 | 542 | 740 | 650 | 363 | 447 | 288 | 414.3333 | 501 | 476.6667
7 | 514 | 746 | 645 | 371 | 0 | 299 | 477.6667 | 507.5 | 476
8 | 609 | 724 | 719 | 349 | 388 | 304 | 478 | 533.5 | 453.6667
9 | 600 | 755 | 669 | 364 | 412 | 313 | 518.3333 | 571 | 519.6667
10 | 595 | 719 | 638 | 387 | 423 | 288 | 469 | 549.5 | 460.3333
11 | 652 | 748 | 688 | 390 | 456 | 324 | 515.6667 | 553 | 519
12 | 615 | 743 | 717 | 367 | 465 | 238 | 517.3333 | 589 | 521
13 | 578 | 750 | 706 | 389 | 479 | 232 | 479.3333 | 559 | 494
14 | 599 | 760 | 704 | 344 | 528 | 378 | 518.6667 | 529 | 508.3333
15 | 658 | 743 | 650 | 337 | 456 | 392 | 527.6667 | 584 | 492.6667
16 | 686 | 766 | 639 | 313 | 487 | 402 | 496 | 577 | 541.3333
17 | 651 | 778 | 710 | 332 | 520 | 398 | 490 | 554.5 | 539.3333
18 | 601 | 780 | 709 | 259 | 560 | 389 | 491.3333 | 517 | 493.3333
19 | 583 | 757 | 675 | 284 | 588 | 385 | 496 | 588 | 518
20 | 554 | 789 | 655 | 320 | 602 | 417 | 501.6667 | 617.5 | 578.3333
21 | 584 | 814 | 695 | 357 | 0 | 440 | 471.3333 | 600 | 569
22 | 630 | 747 | 628 | 415 | 553 | 463 | 502.6667 | 597.5 | 537
23 | 618 | 759 | 671 | 407 | 548 | 427 | 477.6667 | 591 | 550.3333

## Р потр.КзылОрд Обл.
Time intervals | MAX_SUMMER | MAX_WINTER | MAX_OFF_SEASON | MIN_SUMMER | MIN_WINTER | MIN_OFF_SEASON | AVG_SUMMER | AVG_WINTER | AVG_OFF_SEASON
0 | 236 | 281 | 267 | 166 | 151 | 97 | 199.3333 | 252 | 189
1 | 216 | 258 | 243 | 139 | 140 | 82 | 179.3333 | 225 | 170.6667
2 | 196 | 245 | 231 | 131 | 133 | 70 | 159 | 205.5 | 162
3 | 185 | 237 | 217 | 117 | 127 | 74 | 152 | 195 | 152
4 | 178 | 231 | 214 | 113 | 127 | 72 | 149 | 194 | 151.3333
5 | 177 | 229 | 212 | 110 | 129 | 78 | 140.1667 | 190.5 | 148.6667
6 | 165 | 232 | 215 | 105 | 131 | 82 | 131.3333 | 187 | 153
7 | 164 | 236 | 221 | 99 | 144 | 84 | 129.6667 | 195 | 156
8 | 178 | 256 | 240 | 110 | 162 | 91 | 140.3333 | 216 | 158.6667
9 | 186 | 276 | 254 | 101 | 166 | 93 | 152.3333 | 234 | 164.3333
10 | 208 | 290 | 291 | 125 | 166 | 106 | 171.6667 | 229.5 | 154.3333
11 | 225 | 311 | 286 | 140 | 170 | 99 | 177 | 230 | 170.3333
12 | 238 | 308 | 278 | 142 | 165 | 93 | 185.3333 | 231 | 176.6667
13 | 247 | 331 | 280 | 135 | 160 | 94 | 188.3333 | 224 | 179
14 | 254 | 329 | 274 | 148 | 155 | 101 | 190 | 217 | 175.6667
15 | 254 | 322 | 260 | 149 | 154 | 95 | 192 | 219 | 184
16 | 261 | 305 | 262 | 148 | 154 | 102 | 189.6667 | 222.5 | 183
17 | 255 | 294 | 292 | 164 | 157 | 101 | 190.6667 | 228 | 178.6667
18 | 255 | 298 | 280 | 154 | 164 | 105 | 191 | 234 | 180
19 | 249 | 327 | 317 | 175 | 183 | 99 | 190 | 258 | 182
20 | 236 | 322 | 306 | 157 | 185 | 114 | 190 | 283 | 195
21 | 232 | 319 | 304 | 160 | 186 | 113 | 191.3333 | 280.5 | 219.3333
22 | 263 | 314 | 295 | 182 | 181 | 103 | 206 | 275.5 | 225.3333
23 | 257 | 305 | 284 | 182 | 174 | 104 | 205.3333 | 268.5 | 210.3333

## Р потр. Туркестан. Обл.
Time intervals | MAX_SUMMER | MAX_WINTER | MAX_OFF_SEASON | MIN_SUMMER | MIN_WINTER | MIN_OFF_SEASON | AVG_SUMMER | AVG_WINTER | AVG_OFF_SEASON
0 | 689 | 807 | 690 | 594 | 583 | 449 | 588 | 651 | 546.6667
1 | 673 | 723 | 707 | 402 | 523 | 406 | 516 | 590.5 | 527.3333
2 | 685 | 695 | 626 | 401 | 487 | 374 | 522 | 555.5 | 481.6667
3 | 660 | 688 | 624 | 326 | 470 | 368 | 478.3333 | 557 | 452
4 | 681 | 682 | 586 | 323 | 434 | 338 | 453 | 541 | 514.6667
5 | 659 | 686 | 613 | 344 | 0 | 364 | 449 | 560 | 450.3333
6 | 690 | 705 | 628 | 352 | 416 | 354 | 459 | 552.5 | 409.6667
7 | 655 | 719 | 653 | 420 | 403 | 399 | 495 | 609 | 469.6667
8 | 687 | 805 | 724 | 443 | 418 | 389 | 503 | 682.5 | 489.6667
9 | 714 | 841 | 772 | 472 | 416 | 405 | 529 | 694 | 508.6667
10 | 675 | 911 | 838 | 487 | 489 | 433 | 551.6667 | 699.5 | 540
11 | 716 | 857 | 874 | 476 | 470 | 419 | 562.6667 | 657.5 | 558.3333
12 | 747 | 872 | 814 | 487 | 497 | 435 | 582.6667 | 661 | 550.6667
13 | 759 | 847 | 838 | 494 | 486 | 429 | 600 | 660 | 556.6667
14 | 743 | 860 | 818 | 491 | 496 | 434 | 578.3333 | 659.5 | 570
15 | 750 | 884 | 858 | 526 | 458 | 458 | 581 | 666.5 | 567.3333
16 | 765 | 836 | 832 | 565 | 511 | 430 | 566 | 703.5 | 582
17 | 760 | 857 | 834 | 487 | 0 | 444 | 605.3333 | 650 | 582
18 | 762 | 900 | 873 | 481 | 550 | 460 | 593.3333 | 705.5 | 575
19 | 708 | 987 | 890 | 495 | 576 | 456 | 568 | 741 | 564.3333
20 | 727 | 947 | 869 | 514 | 582 | 510 | 590.3333 | 801.5 | 581.3333
21 | 735 | 919 | 852 | 510 | 614 | 585 | 607.3333 | 798.5 | 613.6667
22 | 746 | 929 | 843 | 553 | 578 | 564 | 659 | 734.5 | 661.6667
23 | 691 | 830 | 759 | 540 | 533 | 550 | 622 | 713.5 | 655